## Slide 1: Reguli de bază pentru laboratoare Siguranță în lucru
Tema 13
Introducerea în Specialitate
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 2
Aproximativ 1100 de persoane mor în fiecare an în Statele Unite din cauza electrocutării. În timpul rutinei zilnice, probabil că sunteți expus la multe situații potențial periculoase care implică electricitatea. Viața modernă depinde de electricitate pentru a funcționa mașinile, pentru a furniza căldură și lumină și pentru a realiza multe dintre sarcinile pe care oamenii le consideră de la sine înțelese. Manevratăcu grijă și respect, electricitatea este sigură și utilă, dar atunci când este manevrată neglijent, poate fi mortală.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 3: Principalele pericole electrice
Principalele pericole ale lucrului cu electricitate sunt:
șoc electric și arsuri prin contact cu părți sub tensiune
leziuni prin expunere la arc electric (când electricitatea sare de la un circuit la altul)
incendii cauzate de echipamente sau instalații electrice defecte
explozii cauzate de aparate electrice necorespunzătoare
electricitate statică care aprinde vapori sau praf inflamabil, de exemplu într-o cabină de vopsire cu pulverizare
Șocurile electrice pot duce și la alte tipuri de leziuni, de exemplu provocând căderi în timpul lucrului pe scări sau schele etc.Chiar și conectarea incorectă a unei prize poate fi periculoasă și poate duce la accidente mortale sau incendii.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 4: Evaluarea riscului
Drafting & CAD Technology
Major for college
Evaluarea riscurilor pentru sănătate și siguranță trebuie să țină cont de riscurile asociate cu electricitatea. Aceasta vă va ajuta să decideți ce măsuri trebuie să luați pentru utilizarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice, precum și frecvența cu care este necesară întreținerea.
Riscul de accidentare din cauza electricității este strâns legat de locul și modul în care aceasta este utilizată. Riscurile sunt mai mari în condiții dificile, de exemplu:
în medii umede – echipamentele necorespunzătoare pot deveni ușor sub tensiune și pot electriza mediul înconjurător; în aer liber – echipamentele nu numai că pot deveni umede, dar pot fi expuse unui risc mai mare de deteriorare;
în spații înguste, cu multe elemente metalice împământate, cum ar fi interiorul unui rezervor – dacă apare o defecțiune electrică, poate fi foarte dificil să se evite electrocutarea.
Unele echipamente pot prezenta un risc mai mare decât altele. Prelungitoarele sunt deosebit de susceptibile la deteriorare – la prize, mufe, conexiuni și la cablu în sine. Alte cabluri flexibile, în special cele conectate la echipamente care sunt mutate frecvent, pot suferi probleme similare.

## Slide 5: Importanța integrității semnalului
Odată ce ați finalizat evaluarea riscurilor, puteți utiliza concluziile pentru a reduce riscurile inacceptabile generate de echipamentele electrice de la locul de muncă. Există multe măsuri pe care le puteți lua în acest sens, iar unele dintre ele sunt enumerate mai jos.
asigurați-vă că persoanele care lucrează la sau cu echipamentele sau sistemele electrice sunt „competente” pentru această sarcină.
asigurați-vă că instalația electrică este sigură
furnizați echipamente sigure și adecvate
reduceți tensiunea
furnizați un dispozitiv de siguranță
efectuați întreținerea preventive
lucrați în condiții de siguranță
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 6: Câmpuri electromagnetice și radiații
Pericolele potențiale provin din aplicațiile de încălzire cu frecvențe radio și microunde. Persoanele care intră în zona efectivă sau radiațiile care se scurg din instalația tehnică din cauza ecranării defectuoase pot duce la supraîncălzirea localizată a țesuturilor, rezultând în anumite tipuri de arsuri și opăriri. Un arc electric, pe lângă cantitatea semnificativă de căldură, va emite un spectru larg de radiații electromagnetice. Această radiație intensă poate afecta sănătatea și siguranța unei persoane prin efectele asupra ochilor și pielii.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 7: The End
Drafting & CAD Technology
Major for college