	
	


SUBIECTELE PENTRU EVALUAREA 2
La disciplina ”Securitatea și sănătatea în muncă” 
(pentru specialitățile FCIM)
1. Cauzele și pericolul electrocutării, măsurile de profilaxie ale traumatismului electric.

2. Formele de acțiune a curentului electric asupra organismului uman. 
3. Electrotraumele și factorii care influențează rezultatul electrocutării. 
4. Analiza pericolului de electrocutare. 
5. Clasificarea condițiilor de muncă și a încăperilor după pericolul de electrocutare. 
6. Metode de protecție contra electrocutării. 
7.  Mijloace de protecție contra electrocutării.
8.  Categoria lucrărilor în instalațiile electrice.
9. Măsuri organizatorico-tehnice în asigurarea securității în instalațiile electrice. 
10.  Grupele de calificare în domeniul electrosecurității.
11. Cerințe de securitate la efectuarea lucrărilor în instalațiile electrice sub și fără tensiune. 
12. Acordarea ajutorului prim medical în caz de electrocutare.

13. Electricitatea statică, factorii care determină electrizarea. 

14. Cazurile de producere a descărcărilor statice. 

15. Evaluarea pericolului electricităţii statice. 

16. Metode de protecţie a electricităţii statice. 
17. Cîmpurile electromagnetice, clasfificări, surse, factorii.

18. Acţiunea CEM asupra OU. Normarea CEM. 

19. Protecţia de CEM. 

20. Conţinutul şi problemele ergonomiei.

21. Clasificarea locurilor de muncă după diverse criterii. 

22. Măsuri şi mijloace la organizarea locurilor de muncă, principii de asigurare. 

23. Patologiile provocate de interacţiunea om – MEC.

24. Cerinţele legislaţiei în vigoare faţă de sistemul om – MEC. 

25. Măsuri de ameliorare a sănătăţii factorului uman.

26. Cerinţe de securitate în sistemele inginereşti informaţionale.

27. Reguli de securitate la mentenanţa  sistemelor informaţionale.

28. Caracteristicile fizice şi fiziologice ale zgomotului şi vibraţiilor de producţie.
29. Clasificarea zgomotului şi vibraţiilor de producţie. 
30. Acţiunea zgomotului şi a vibraţiilor de producţie asupra OU. 
31. Normarea şi controlul zgomotului şi vibraţiilor de producţie. 
32. Protecţia de zgomot şi de vibraţiile de producţie. 
33. Iluminatul de producţie, clasifiări, acţiunea lui asupra OU.

34. Indicii de iluminare, caracteristici.

35. Mărimile de bază ce caracterizează iluminatul.

36. Normarea iluminatului natural şi artificial, calculul iluminatului natural şi artificial.
37.  Surse de iluminat, particularități de utilizare.
38. Prevenirea incendiilor, scopul prevenirii, problemele de bază.
39. Cerinţe de securitate faţă de sistemul de prevenire a incendiilor.
40. Cerinţe de securitate faţă de sistemul de protecţie împotriva incendiilor.
41. Măsuri tehnico-organizatorice privind asigurarea securității la incendiu.
42. Clasificarea materialelor şi substanţelor conform combustibilităţii.
43. Clasificarea materialelor şi substanţelor după inflamabilitate, grad de propagare a flăcării, capacitatea fumingenă şi toxicitatea produselor.
44. Indicatorii de pericol de explozie-incendiu şi incendiu a substanţelor combustibile. 
45. Categoriile încăperilor conform pericolului de explozie – incendiu şi incendiu.
46. Categoriile clădirilor conform pericolului de explozie – incendiu şi incendiu.
47. Coieficientul de combustibilitate  a substanţelor şi materialelor. 
48.  Arderea, condiții de ardere, genuri de ardere.
49. Viteza de propagare a arderii, fenomenele tur și retur a flăcării, condiții de stabilitate a arderii.
50. Bilanțul material al proceselor de ardere, coeficientul de exces de ardere.
51. Incendiu, parametrii, condiţiile de izbucnire. 
52.  Clasificarea incendiilor după diverse criterii. 
53.  Zonele de ardere, de acţiune termică şi a produselor de ardere. 
54.  Rezistenţa la foc, limita de rezistenţă la foc a materialelor.
55.  Criteriile de intervenţie a limitei RF.
56.  Procedee de ridicare a limitei RF  a construcţiilor din b/a, din metal şi din lemn.
57.  Factorii periculoşi ai incendiului, influenșa lor asupr OU și asupra construcțiilor.
58.  Procese care asigură securitatea factorilor uman. 
59.  Elementele sistemului de protecţie, descriere.
60.  Barierele antifoc, clasificări, cerințe. 
61. Protecția golurilor în barierele antifoc.
62. Măsuri de securitate a oamenilor în caz de incendiu. 
63. Cerinţe de securitate la elaborarea planurilor generale (zonare, acces spre clădiri, asigurarea  cu apă contra incendiilor).
64.  Cerințe de securitate  la incendiu față de sistemele inginerești (gaze, căldură, energie electrică, apeduct, canalizare), depou de pompieri.
65. Mijloace de stingere a incendiilor. 
66. Sisteme automate de detecţie şi alarmare la incendii.
67. Instalaţii automate de stingere a incendiilor. 
68. Protecția de fum și explozie a clădirilor și instalațiilor.
69. Vase ce funcționează sub presiune. Cauzele avariilor și exploziilor. 
70. Cerințe constructive față de vasele ce funcționează sub presiune. 
71. Armătura, aparatele de măsură și control și dispozitivele de securitate. 
72. Revizia tehnică și verificarea vaselor ce funcționează sub presiune. 
73. Cerințe de securitate la exploatarea, transportarea și păstrarea vaselor ce funcționează sub presiune.   
Titular unitate de curs
Conf. univ., dr. _______________M. Bencheci
PAGE  
5

