MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/7, TEL: 022 50-99-08 | FAX: 022 50-99-05, www.utm.md

TRADUCTOARE ȘI MĂSURĂRI

- Date despre unitatea de curs/modul

| Facultatea | Calculatoare Informatică și Microelectronică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catedra/departamentul | Ingineria Software și Automatică |  |  |  |  |
| Ciclul de studii | Studii superioare de licenţă, ciclul I |  |  |  |  |
| Programul de studiu | 526.3 Automatică și Informatică |  |  |  |  |
| Anul de studiu | Semestrul | Tip de evaluare | Categoria formativă | Categoria de opţionalitate | Credite ECTS |
| II (învăţământ cu frecvenţă); | 3 | E | F – unitate de curs fundamentală | O - unitate de curs obligatorie | 6 |

- Timpul total estimat

| Total ore în planul de învăţământ | Din care |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ore auditoriale |  | Lucrul individual |  |  |  |
|  | Curs | Laborator/seminar |  | Proiect de an | Studiul materialului teoretic | Pregătire aplicaţii |
| 180 | 45 | 45 |  | 40 | 25 | 25 |

- Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul

| Conform planului de învăţământ | Matematica, Fizica, Electrotehnica, Metrologia şi măsurări are legături interdisciplinare cu disciplinele studiate concomitent: Structura circuitelor digitale, Circuite analogice, Bazele matematice ale teoriei sistemelor, Sisteme cu microprocesoare, Modelarea şi simularea. |
| --- | --- |
| Conform competenţelor | Competenţe şi cunoştinţe de calcul aritmetic, analitic, noțiuni de traductoare, clasificarea traductoarelor. Identificarea modelelor și metodelor pentru soluționarea unor probleme reale. |

- Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru

| Curs | Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor. |
| --- | --- |
| Laborator/ seminar | Sala dotată cu videoproiector/tablă, standuri de laborator specific, îndrumare metodice. Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. |

- Competenţe specifice acumulate

| Competenţe profesionale | CPL1. Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică inginerească, mecanică, electrică şi electronică, în ingineria sistemelor. - Utilizarea în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor ştiinţelor fundamentale folosite în ingineria sistemelor. - Explicarea temelor de rezolvat şi argumentarea soluţiilor din ingineria sistemelor, prin utilizarea tehnicilor, conceptelor şi principiilor din matematică, fizică, grafică inginerească, inginerie electrică, electronică. - Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei sistemelor prin identificarea de tehnici, principii, metode adecvate şi prin aplicarea matematicii, cu accent pe metodele de calcul numeric. - Aprecierea potenţialului, avantajelor şi dezavantajelor unor metode şi procedee din domeniul ingineriei sistemelor, a nivelului de documentare ştiinţifică al proiectelor şi al consistenţei aplicaţiilor folosind tehnici matematice si alte metode ştiinţifice. - Elaborarea de proiecte în domeniul ingineriei sistemelor, selectând şi aplicând metode matematice şi alte metode ştiinţifice specific domeniului. CPL3. Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. - Identificarea conceptelor fundamentale ale teoriei sistemelor, ingineriei reglării automate, a principiilor de bază din modelare şi simulare, precum şi a metodelor de analiză a proceselor, în scopul explicării problemelor de bază din domeniu. - Explicarea şi interpretarea problemelor de automatizare a unor tipuri de procese prin aplicarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, identificare, simulare şi analiza proceselor, precum şi a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. - Rezolvarea unor tipuri de probleme de conducere prin: folosirea de metode şi principii de modelare, elaborarea de scenarii de simulare, aplicarea de metode de identificare şi de analiză a unor procese (inclusiv procese tehnologice) şi sisteme. - Evaluarea performanţelor sistemelor automate, a punctelor tari şi punctelor slabe (analiza SWOT) ale proiectelor, a consistenţei metodelor şi fundamentărilor teoretice. - Configurarea şi implementarea sistemelor de conducere a proceselor industriale, roboţilor şi liniilor de fabricaţie flexibile, precum şi alegerea echipamentelor, acordarea şi punerea în funcţiune a structurilor aferente. CPL4. Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. - Definirea cu ajutorul principiilor de funcţionare şi proiectare, a cerinţelor standardelor aplicabile şi a metodelor de implementare, testare, mentenanţă şi exploatare a echipamentelor folosite în aplicaţiile de automatică şi informatică aplicată. - Explicarea şi interpretarea metodelor de proiectare, implementare, testare, utilizare şi mentenanţă a echipamentelor de uz general şi dedicat, folosite pentru aplicaţii de conducere automată şi de informatică aplicată. - Rezolvarea de probleme practice de monitorizare şi conducere automată şi de probleme de informatică aplicată prin utilizarea şi adaptarea de echipamente (analogice şi numerice) şi prin folosirea de tehnologii informatice. - Evaluarea prin monitorizare, diagnoză, analiză de date experimentale, în concordanţă cu standarde specifice de performanţă a activităţilor de proiectare, implementare, testare-validare, exploatare şi mentenanţă a echipamentelor şi reţelelor de calculatoare folosite pentru conducere automată şi aplicaţii de informatică. |
| --- | --- |

| Competenţe transversale | CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. |
| --- | --- |

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului

| Obiectivul general | Disciplina „Traductoare și Măsurări” are ca scop studierea componentelor în baza cărora sînt construite sistemele de conducere automată; însuşirea metodelor de lucru cu bibliografia în domeniul dat; formarea conceptului de gândire şi analiză inginerească în domeniul specialităţii; formarea bazei de cunoştinţe pentru studiul ulterior a disciplinelor de specializare. Caracteristicile şi performanţele elementelor funcţionale ale SCA; principiile de funcţionare şi construcţia elementelor şi echipamentelor; particularităţile de utilizare a elementelor şi echipamentelor automaticii; regimurile şi condiţiile de funcţionare la exploatare; tipuri industriale şi metode de proiectare ale elementelor şi echipamentelor SCA. |
| --- | --- |
| Obiectivele specifice | - Înţelegerea rolului traductoarelor. - Înţelegerea structuri unui traductor. - Înţelegerea clasificării traductoarelor. - Identificarea traductoarelor în sistem. - Înţelegerea şi tratarea proprietăţilor elementelor şi echipamentelor. - Înţelegerea şi obţinerea modelelor matematice ale elementelor şi echipamentelor. |

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

| Tematica activităţilor didactice | Numărul de ore |  |
| --- | --- | --- |
|  | învăţământ cu frecvenţă | învăţământ cu frecvenţă redusă |
| Tematica prelegerilor |  |  |
| T1. Noţiunile de bază în automatică. Rolul şi locul traductoarelor în sistemele automate. Structura generală a unui traductor. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile(E.S.), elemente de conversie, adaptoare. Clasificarea traductoarelor. | 4 |  |
| T2. Elemente sensibile pentru mărimi neelectrice de tip generator: termoelectric, piezoelectric, fotoelectric, cu inducţie. Sisteme de măsurare multicanal şi sisteme folosite în energetică. | 2 |  |
| T3. Caracteristicile şi performanţele generale ale elementelor sistemelor automate. Regimul staţionar. Modurile de prezentare a caracteristicilor elementului. Parametrii deduşi din caracteristicile statice. Performanţele regimului staţionar. Proprietăţile dinamice ale elementelor şi sistemelor. Prezentarea caracteristicilor dinamice în domeniul timpului, în domeniul frecvenţei. | 4 |  |
| T4. Alegerea senzorilor şi a traductoarelor pentru sisteme de măsurare. | 2 |  |
| T5. Senzori şi traductoare rezistive: de deplasare, cu contacte, tensometrice, termorezistoare, de temperatură cu semiconductor, fotorezistive, piezorezistive. | 4 |  |
| T6. Senzori și traductoare de inducție. Senzori şi traductoare la care este influenţată o singură inductivitate. Senzori şi traductoare la care este influenţate două inductivităţi. Senzori şi traductoare la care este influenţată inductivitate mutuală. Senzori şi traductoare inductive magnetoelastice. | 6 |  |
| T7. Traductoare capacitative. Senzori şi traductoare capacitative cu modificarea distanţei dintre armături. Senzori şi traductoare capacitative cu modificarea ariei de suprapunere a armături. Senzori şi traductoare capacitative cu modificarea permitivităţii mediului dintre armături. | 4 |  |
| T8. Senzori şi traductoare termoelectrice şi piezoelectrice. | 3 |  |
| T9. Senzori şi traductoare cu fibre optice. Radiaţia optică. Elemente cu componente optice ale senzorilor cu fibre optice. | 4 |  |
| T10. Instrumentație virtuală. Medii de creare a interfețelor grafice pentru caracterisiti statice, dinamice sau de frecvență. Pachetul de programe Labview. Ridicarea caracteristicilor statice și dinamice ale senzorilor propuși. | 12 |  |
| Total prelegeri: | 45 |  |
| Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor |  |  |
| LL1. Traductoare de conversie potenţiometrică și traductoare termoelectrice | 4 |  |
| LL2. Traductoare inductive. Senzori optici. | 4 |  |
| LL3. Metode de achiziție de date. Inițierea in pachetul de programe Labview. | 4 |  |
| LL4. Prelucrarea șirurilor unidimensionale în pachetul de programe Labview. | 4 |  |
| LL5. Selectarea datelor utile dintr-un sir de caractere unidimensiunal în pachetul de prograe Labview. | 4 |  |
| LL6. Metode de reprezentare a datelor in formă grafică, caracteristica statică și dinamică. | 4 |  |
| LL7. Crearea unei interfețe grafice pentru a achiziționa date de la traductorul ales. | 6 |  |
| LP1. Divizorul de tensiune ca circuit de adaptare a semnalului. | 2 |  |
| LP2. Divizorul de curent ca circuit de adaptare a semnalului. | 2 |  |
| LP3. Metode de alegere și calcul a componentelor de adaptare pentru un traductor. | 2 |  |
| LP4. Calculul senzorilor inductivi. | 2 |  |
| LP5. Adaptarea semnalelor traductoarelor la semnale intelese de calculator. | 2 |  |
| LP6. Interfețe de conectare la calculator a dispozitivelor de achiziție de date. | 2 |  |
| LP7. Soluționarea problemelor de citire a datelor de la senzori. | 3 |  |
| Total lucrări de laborator/seminare: | 45 |  |

8.Referinţe bibliografice

| Principale | - IONESCU G. şi al. Traductoare pentru automatizări industriale- Bucureşti: Editura tehnică . 1985. Vol. 1.-423 p. - IONESCU G. şi al. Traductoare pentru automatizări industriale- Bucureşti: Editura tehnică . 2001. Vol. 2.-423 p. - TODOS P., Golovanov C. Senzori şi traductoare.- Chişinău: Ed. Tehnica, UTM, 1998. - 238 p. - SIMION A. Maşini electrice speciale pentru automatizări.- Chişinău: Universitas, 1993-304 p. - DOMRACEV V. G. i dr. Shemotehnika ţifrovâh preobrazovatelei peremeşcenii. Spravocnoe posobie –M. :Energoatomizdat,1987. –392 s. - IZMERENIA v promâşlennosti . Sprav.izd./ v 3-x kn. Pod red. P.Profosa -M .:Metalurghia, 1990.- 402 s. |
| --- | --- |
| Suplimentare | - PODLEPENSKII V. S. , Petrenko V. N. Electromagnitnâe i electromaşînnîe ustroistva avtomatiki . –K. :Vîsş. şk.,1987. –592 s. - VOLOKOV N. I. , Milovzorov V. P. Electromaşinnîe ustroistva avtomatiki . –K. :Vîsş. şk.,1978. –336 s. - SPRAVOCNIK po electriceskim maşinam v 2 t. T. 2/ Pod obş. red. I.P. Kopîlova, B. K. Klokova. –M:Energoizdat, 1989. –688 s. - Podlesnâi N. I., Rubanov V. G. Elementî sistem avtomaticeskogo upravlenia i kontrolea.- K, Vîş. şk., 1991.- 477 s. |

9.Evaluare

| Curentă |  | Proiect de an | Examen final |
| --- | --- | --- | --- |
| Atestarea 1 | Atestarea 2 |  |  |
| 15% | 15% | 30% | 40% |
| Standard minim de performanţă |  |  |  |
| Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii și a abilităților de identificare, calcul adaptare a semnalului senzorilor și traductoarelor. Achiziția datelor traductoarelor pentru prelucrare și vizualizare ulterioară. |  |  |  |